## Kontrolle_FTTH_1-16
Konventionelle Kontrollmessung an Glasfaserkabeln - FTTH | [40 empty] | !"§§§
(Gemessen nach ZTV 43)
|  | Bezeichnung der Maßnahme: | [28 empty] | DT-Technik GmbH Auftrags-Nr.: | [10 empty] | Blatt Nr.
|  | NVT_V1043_38327_004_FTTH_HK_4R_14 UL_Ost1_MBfD | [28 empty] | 203520009 | [10 empty] | 1 | von |  | 2
|  | GPON-Leitungsdaten | [12 empty] | OLT | [8 empty] | Slot | [5 empty] | Port | [6 empty] | PON
[15 empty] | Gf-Hk |  |  |  | 4R14 |  |  |  |  | Faser | 7 |  |  |  |  | NVt |  | V | 1043 |  |  |  | Koppler |  |  | 1
|  | Pegelsender | [5 empty] | Geräte-Typ: | [5 empty] | OPM5 3D | [9 empty] | Gerät Nr.: |  |  | SF09RF035 | [7 empty] | Kalibriert bis: |  |  |  | 2020-07-01
|  | Pegelmesser | [5 empty] | Geräte-Typ: | [5 empty] | OLS 7 - FTTX | [9 empty] | Gerät Nr.: |  |  | NF10RZ003 | [7 empty] | Kalibriert bis: |  |  |  | 2020-07-01
| Faser-Dämpfungskoeffizient | [13 empty] | Kabellänge OLT Gf-HVt | [10 empty] | m |  | Mess - WDM | [5 empty] | Kopplerdämpfung
| a | koeff 1310 nm |  |  |  | = | 0.56 |  | dB/km | [5 empty] | Kabellänge Gf-Hk | [8 empty] | 1704 |  | m |  | a = 1,0 dB | [5 empty] | 1: 4 = 7,1 dB |  |  |  | 1: 8 = 10,5 dB |  |  |  | 1:32 = 17,1 dB
| a | koeff 1490 nm |  |  |  | = | 0.44 |  | dB/km
| a | koeff 1625 nm |  |  |  | = | 0.45 |  | dB/km | [14 empty] | Steckverbindungen | [10 empty] | Koppler NVt | [6 empty] | Koppler Gf-AP
| Wellenlängenbezogene | [9 empty] | Solldämpfung | [7 empty] | aGPON in dB |  |  |  |  | Dämpfung |  |  | a | C | = | 0.25 |  | dB |  |  | 1: 8 | [6 empty] | 1: 4
| aGPON |  |  | = | a | koeff | * | lK / 1000 |  |  |  | + | a | K | + | a | WDM |  |  | + | a | C |  |  |  |  | nC |  | = | 1 |  |  |  |  | 1: 32 |  | X |  |  |  |  | 1: 32
Nummer im PON |  |  | Koppler- ausg. NVt |  | Koppler- ausg. GF-AP |  | Gf-AP Nr. |  |  | Ort | [12 empty] | Vzk - Faser |  | Gesamt- kabel- länge in m |  |  |  |  | Dämpfung aGPON in dB
[10 empty] | 18510 Wittenhagen | [12 empty] | Nr. | Kabel- länge in m | [5 empty] | 1310 nm | [5 empty] | 1490 nm |  |  |  |  | 1625 nm
[10 empty] | Straße, Haus-Nr. | [19 empty] | SOLL |  |  |  | IST |  | SOLL |  |  | IST |  | SOLL |  |  | IST
01 |  |  | 1 |  |  |  | 4301
02 |  |  | 2 |  |  |  | 4302 |  |  | Franzburger Str. 9 B | [12 empty] | 1 | 442 | [9 empty] | 16.98 |  |  |  |  | 16.53
03 |  |  | 3 |  |  |  | 4303 |  |  | Franzburger Str. 9 A | [12 empty] | 1 | 442 | [9 empty] | 17.28 |  |  |  |  | 16.77
04 |  |  | 4 |  |  |  | 4304 |  |  | Franzburger Str. 10 | [12 empty] | 1 | 370 | [9 empty] | 16.96 |  |  |  |  | 16.58
05 |  |  | 5 |  |  |  | 4305 |  |  | Franzburger Str. 11 | [12 empty] | 1 | 358 | [9 empty] | 17.14 |  |  |  |  | 16.57
06 |  |  | 6 |  |  |  | 4306 |  |  | Franzburger Str. 12 | [12 empty] | 1 | 350 | [9 empty] | 16.98 |  |  |  |  | 16.57
07 |  |  | 7 |  |  |  | 4307 |  |  | Franzburger Str. 13 | [12 empty] | 1 | 319 | [9 empty] | 16.88 |  |  |  |  | 16.4
08 |  |  | 8 |  |  |  | 4308 |  |  | Franzburger Str. 14 | [12 empty] | 1 | 282 | [9 empty] | 17.26 |  |  |  |  | 16.73
09 |  |  | 9 |  |  |  | 4309 |  |  | Franzburger Str. 16 | [12 empty] | 1 | 268 | [9 empty] | 16.91 |  |  |  |  | 16.47
10 |  |  | 10 |  |  |  | 4309 |  |  | Franzburger Str. 16 | [12 empty] | 2 | 268 | [9 empty] | 16.8 |  |  |  |  | 16.33
11 |  |  | 11 |  |  |  | 4310 |  |  | Franzburger Str. 18 | [12 empty] | 1 | 237 | [9 empty] | 16.8 |  |  |  |  | 16.28
12 |  |  | 12 |  |  |  | 4311
13 |  |  | 13 |  |  |  | 4312
14 |  |  | 14 |  |  |  | 4313 |  |  | Franzburger Str. 20 | [12 empty] | 1 | 201 | [9 empty] | 16.48 |  |  |  |  | 16.45
15 |  |  | 15 |  |  |  | 4314 |  |  | Franzburger Str. 22 | [12 empty] | 1 | 197 | [9 empty] | 17.21 |  |  |  |  | 16.62
16 |  |  | 16 |  |  |  | 4315 |  |  | Franzburger Str. 24 | [12 empty] | 1 | 163 | [9 empty] | 16.93 |  |  |  |  | 16.51
Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox/HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft.
Name: |  |  |  |  | Herr Seifert, Schulze | [10 empty] | Datum: |  |  |  |  | 2019-10-08 | [6 empty] | Unterschrift:
Gemessen von Auftragnehmerfirma: | [17 empty] | FED Teubel
Messprotokoll 2 aus ZTV 43
Note on AY29: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on BN29: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on AN30: Mögliche GPON-Steckverbindungen: 1= OLT oder PON-Messfilter 2= Gf-AP 3= Gebäudeverteiler 4= Gf-TA
Note on AY30: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on BN30: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32

## Kontrolle_FTTH_17-32
Konventionelle Kontrollmessung an Glasfaserkabeln - FTTH | [40 empty] | !"§§§
(Gemessen nach ZTV 43)
|  | Bezeichnung der Maßnahme: | [28 empty] | DT-Technik GmbH Auftrags-Nr.: | [10 empty] | Blatt Nr.
|  | NVT_V1043_38327_004_FTTH_HK_4R_14 UL_Ost1_MBfD | [28 empty] | 203520009 | [10 empty] | 2 | von |  | 2
|  | GPON-Leitungsdaten | [12 empty] | OLT | [8 empty] | Slot | [5 empty] | Port | [6 empty] | PON
[15 empty] | Gf-Hk |  |  |  | 4R14 |  |  |  |  | Faser | 7 |  |  |  |  | NVt |  | V | 1043 |  |  |  | Koppler |  |  | 1
|  | Pegelsender | [5 empty] | Geräte-Typ: | [5 empty] | OPM5 3D | [9 empty] | Gerät Nr.: |  |  | SF09RF035 | [7 empty] | Kalibriert bis: |  |  |  | 2020-07-01
|  | Pegelmesser | [5 empty] | Geräte-Typ: | [5 empty] | OLS 7 - FTTX | [9 empty] | Gerät Nr.: |  |  | NF10RZ003 | [7 empty] | Kalibriert bis: |  |  |  | 2020-07-01
| Faser-Dämpfungskoeffizient | [13 empty] | Kabellänge OLT Gf-HVt | [10 empty] | m |  | Mess - WDM | [5 empty] | Kopplerdämpfung
| a | koeff 1310 nm |  |  |  | = | 0.56 |  | dB/km | [5 empty] | Kabellänge Gf-Hk | [8 empty] | 1704 |  | m |  | a = 1,0 dB | [5 empty] | 1: 4 = 7,1 dB |  |  |  | 1: 8 = 10,5 dB |  |  |  | 1:32 = 17,1 dB
| a | koeff 1490 nm |  |  |  | = | 0.44 |  | dB/km
| a | koeff 1625 nm |  |  |  | = | 0.45 |  | dB/km | [14 empty] | Steckverbindungen | [10 empty] | Koppler NVt | [6 empty] | Koppler Gf-AP
| Wellenlängenbezogene | [9 empty] | Solldämpfung | [7 empty] | aGPON in dB |  |  |  |  | Dämpfung |  |  | a | C | = | 0.25 |  | dB |  |  | 1: 8 | [6 empty] | 1: 4
| aGPON |  |  | = | a | koeff | * | lK / 1000 |  |  |  | + | a | K | + | a | WDM |  |  | + | a | C |  |  |  |  | nC |  | = | 1 |  |  |  |  | 1: 32 |  | X |  |  |  |  | 1: 32
Nummer im PON |  |  | Koppler- ausg. NVt |  | Koppler- ausg. GF-AP |  | Gf-AP Nr. |  |  | Ort | [12 empty] | Vzk - Faser |  | Gesamt- kabel- länge in m |  |  |  |  | Dämpfung aGPON in dB
[10 empty] | 18510 Wittenhagen | [12 empty] | Nr. | Kabel- länge in m | [5 empty] | 1310 nm | [5 empty] | 1490 nm |  |  |  |  | 1625 nm
[10 empty] | Straße, Haus-Nr. | [19 empty] | SOLL |  |  |  | IST |  | SOLL |  |  | IST |  | SOLL |  |  | IST
17 |  |  | 17 |  |  |  | 4316 |  |  | Franzburger Str. 26 | [12 empty] | 1 | 146 | [9 empty] | 16.94 |  |  |  |  | 16.5
18 |  |  | 18 |  |  |  | 4317 |  |  | Franzburger Str. 28 | [12 empty] | 1 | 118 | [9 empty] | 16.62 |  |  |  |  | 16.32
19 |  |  | 19 |  |  |  | 4318 |  |  | Franzburger Str. 30 | [12 empty] | 1 | 112 | [9 empty] | 16.9 |  |  |  |  | 16.4
20 |  |  | 20 |  |  |  | 4318 |  |  | Franzburger Str. 30 | [12 empty] | 2 | 112 | [9 empty] | 16.87 |  |  |  |  | 16.53
21 |  |  | 21 |  |  |  | 4320 |  |  | Franzburger Str. 15 | [12 empty] | 1 | 283 | [9 empty] | 17 |  |  |  |  | 16.85
22 |  |  | 22 |  |  |  | 4320 |  |  | Franzburger Str. 15 | [12 empty] | 2 | 283 | [9 empty] | 17.02 |  |  |  |  | 16.57
23 |  |  | 23 |  |  |  | 4320 |  |  | Franzburger Str. 15 | [12 empty] | 3 | 283 | [9 empty] | 16.81 |  |  |  |  | 16.28
24 |  |  | 24 |  |  |  | 4320 |  |  | Franzburger Str. 15 | [12 empty] | 4 | 283 | [9 empty] | 17.03 |  |  |  |  | 16.57
25 |  |  | 25 |  |  |  | 4320 |  |  | Franzburger Str. 15 | [12 empty] | 5 | 283 | [9 empty] | 16.72 |  |  |  |  | 16.29
26 |  |  | 26 |  |  |  | 4321 |  |  | Franzburger Str. 17 | [12 empty] | 1 | 257 | [9 empty] | 17.17 |  |  |  |  | 16.82
27 |  |  | 27 |  |  |  | 4321 |  |  | Franzburger Str. 17 | [12 empty] | 2 | 257 | [9 empty] | 17.13 |  |  |  |  | 16.78
28 |  |  | 28 |  |  |  | 4321 |  |  | Franzburger Str. 17 | [12 empty] | 3 | 257 | [9 empty] | 17.03 |  |  |  |  | 16.59
29 |  |  | 29 |  |  |  | 4322 |  |  | Franzburger Str. 19 | [12 empty] | 1 | 238 | [9 empty] | 17.14 |  |  |  |  | 16.82
30 |  |  | 30 |  |  |  | 4323 |  |  | Franzburger Str.21 | [12 empty] | 1 | 217 | [9 empty] | 17.15 |  |  |  |  | 16.28
31 |  |  | 31 |  |  |  | 4324 |  |  | Franzburger Str. 23 | [12 empty] | 1 | 200 | [9 empty] | 17.07 |  |  |  |  | 16.77
32 |  |  | 32 |  |  |  | 4325 |  |  | Franzburger Str. 25 | [12 empty] | 1 | 180 | [9 empty] | 17.01 |  |  |  |  | 16.47
Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox/HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft.
Name: |  |  |  |  | Herr Seifert, Schulze | [10 empty] | Datum: |  |  |  |  | 2019-10-08 | [6 empty] | Unterschrift:
Gemessen von Auftragnehmerfirma: | [17 empty] | FED Teubel
Messprotokoll 2 aus ZTV 43
Note on AY29: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on BN29: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on AN30: Mögliche GPON-Steckverbindungen: 1= OLT oder PON-Messfilter 2= Gf-AP 3= Gebäudeverteiler 4= Gf-TA
Note on AY30: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32
Note on BN30: FTTH-Kopplerkombinationen 1. NVt 1:8 und Gf-AP 1:4 2. NVt 1:32 und Gf-AP --- 3. NVt --- und Gf-AP 1:32

## Erläuterungen
HINWEIS: Es sind nur die "GELB" hinterlegten Felder auszufüllen !
Bezeichnung der Maßnahme | Kurzbezeichnung der Baumaßnahme lt. Auftrag
DT Technik GmbH Auftrags-Nr.: | SM - Nummer der DT Technik GmbH
Blatt Nr. von | Blattnummer / Gesamtanzahl der Blätter
LSZ | Leitungsschlüsselzahl
OrdNr | Ordnungsnummer
OLT | Fachschlüsselzahl des GPON-OLT
Slot | Einbauplatz OLT-Baugruppe 1-8 / 11-17
Port | Port auf der OLT-Baugruppe 0-7
PON | PON-Nummer des OLT 1-120
Gf-Hk | Bezeichnung / Nummer des Gf-Hk des jeweiligen GPON
Faser | Fasernummer im Gf-Hk
NVt | Linientechnische Bezeichnung des NVt
Koppler | Nummer des Kopplers im NVt
Pegelsender (Geräte-Typ) | Typ des verwendeten Messgerätes (z.B. ORL-55)
Gerät Nr. | Fabriknummer des verwendeten Messgerätes (z.B. 367190)
Kalibriert bis: | Gerät ist "kalibriert bis" gemäß Kalibrierzertifikat.
Pegelmesser (Geräte-Typ) | Typ des verwendeten Messgerätes (z.B. OLP-55)
Gerät Nr. | Fabriknummer des verwendeten Messgerätes (z.B. 367190)
Kalibriert bis: | Gerät ist "kalibriert bis" gemäß Kalibrierzertifikat.
Faser-Dämpfungskoeffizient | Solldämpfungsbelag der Faser in Abhängigkeit von der Wellenlänge
Mess - WDM | Einfügedämpfung des Mess - WDM
Dämpfung Steckverbindungen | Maximale Dämpfung der Steckverbindung
Kopplerdämpfung | Maximale Dämpfung des Kopplers
Kabellänge OLT Gf-HVt | Eingebaute Kabellänge zwischen OLT-Gestell und Gf-HVt
Kabellänge Gf-Hk | Kabellänge des Gf-Hk
Steckverbindungen nC | Anzahl der Steckverbindungen in der Strecke
Koppler im NVt und Gf-AP | Es sind die eingebauten Koppler mit "x" zu kennzeichnen.
Wellenlängenbezogene Solldämpfung aGPON in dB | Berechnungsformel für die Solldämpfung des gesamten GPON
Ort | Ortsangabe zum Gf-AP
Gf-AP Nr. | Linientechnische Gf-AP-Nr. zum jeweiligen Kopplerausgang
Straße, Haus-Nr. | Adresse zum Gf-AP
Vzk Faser | Fasernummer im Gf-Vzk
Kabellänge in m | Kabellänge des Gf-Vzk
Gesamtkabellänge in m | Gesamte Kabellänge vom OLT / PON Mess-WDM ® HVt-Koppler ® Gf-HVt ® Gf-NVt ® Gf-AP
Dämpfung aGPON in dB | Gemessene Einfügedämpfung zwischen OLT-Port und Gf - AP bei den Wellenlängen 1310, 1490 und 1625 nm
Gemessen von Auftragnehmerfirma: | Firmenbezeichnung des Auftragnehmers
Gemessen von | Name des Messenden
Datum | Datum der Abnahmemessung
Unterschrift | Unterschrift des Messenden (handschriftlich)