## Abnahmemessung_Gf
Abnahmemessungen an Glasfaserkabeln | [32 empty] | !"§§§
(Gemessen nach HB Band 12)
| Bezeichnung der Maßnahme: | [25 empty] | Auftrags-Nr.:
[12 empty] | Kabellänge | [7 empty] | l |  | = |  |  |  |  | m
| Liniennummer / Abschnittsnummer: | [10 empty] | Dämpfungsbelag | [5 empty] | a1310 nm |  |  |  | = | 0.38 |  |  |  | dB/km |  |  | Blatt Nr. |  |  |  |  | von
[12 empty] | Dämpfungsbelag | [5 empty] | a1383 nm |  |  |  | = | 0.37 |  |  |  | dB/km
[12 empty] | Dämpfungsbelag | [5 empty] | a1550 nm |  |  |  | = | 0.23 |  |  |  | dB/km |  |  | Wellenlänge |  |  |  |  | Ref-Index
[12 empty] | Dämpfungsbelag | [5 empty] | a1625 nm |  |  |  | = | 0.27 |  |  |  | dB/km |  |  | 1310 nm
| Abschnitt: | [10 empty] | Korrekturwert | [7 empty] | k |  | = | 0.02 |  |  |  | dB/km |  |  | 1383 nm
[12 empty] | Spleiße | [7 empty] | nS |  | = |  |  |  |  | Stck |  |  | 1550 nm
| A: | [10 empty] | Spleißdämpfung | [7 empty] | aS |  | = |  |  |  |  | dB |  |  | 1625 nm
[12 empty] | Messlänge | [7 empty] | lM |  | = |  |  |  |  | m
| B: | [10 empty] | Spleiße in den Totzonen | [8 empty] | nTA |  | = |  | nTB |  | = |  |  | Impulsbreite
Dämpfungsmessung:
| Istwert: | [5 empty] | a = aM + ( a - k ) • ( l - lM ) + aS • ( nTA + nTB ) | [28 empty] | Spleißdämpfung
| Sollwert: |  |  |  |  | asoll = ( a - k ) • l + aS • nS
| bei 1310 nm |  |  | asoll = |  |  |  | bei 1383 nm |  |  |  | asoll = |  |  |  |  | bei 1550 nm |  |  |  |  | asoll = | [6 empty] | bei 1625 nm |  |  |  |  | asoll =
| OTDR (Geräte-Typ): | [14 empty] | Gerät Nr.: | [15 empty] | Inventar-Nr.:
|  |  |  | A |  | B |  |  |  |  | B |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | B
Faser |  | Messwert |  |  | Istwert |  |  |  | Messwert |  |  |  | Istwert |  |  |  | Mittelwert | [5 empty] | Messwert |  |  |  |  | Istwert | [5 empty] | Wellenlänge
(nach Fehlerbeseitigung)
|  |  | aM |  |  |  | a |  |  | aM |  |  |  |  | a |  |  |  | a | [5 empty] | aM | [5 empty] | a
| Nr. |  | dB |  |  |  | dB |  |  | dB |  |  |  |  | dB |  |  |  | dB | [5 empty] | dB | [5 empty] | dB | [5 empty] | Istwert A-B | Istwert B-A | Mittelwert | Istwert |  | Sollwert1 | Totzone | Sollwert2
[36 empty] | 1310nm |  |  |  |  | 1310nm
[36 empty] | 1383nm |  |  |  |  | 1383nm
[36 empty] | 1550nm |  |  |  |  | 1550nm
[36 empty] | 1625nm |  |  |  |  | 1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
1310nm
1383nm
1550nm
1625nm
Alle gemessenen Fasern auf Durchgang und Vertauschung geprüft.
Gemessen von
Name: | [9 empty] | Datum: | [13 empty] | Unterschrift:
Messprotokoll 1 aus Handbuch 12, Teil 1 (Dok.-Nr.: N2VA0225), Abschnitt 5.16

## Erläuterungen
Bezeichnung der Maßnahme | Kurzbezeichnung der Baumaßnahme lt. Auftrag
Auftrags-Nr. | SM-Auftragsnummer
Liniennummer / Abschnittsnummer | Kabelbezeichnung
Abschnitt A / B | Anfangs- und Abschlusspunkt des Kabelabschnitts
Kabellänge l | Länge der Kabelanlage in Meter
Dämpfungsbelag a1310nm / a1383nm / a1550nm / a1625nm | Pflichtwert des Dämpfungsbelags in dB/km (abhängig von Wellenlänge und Kabeltyp)
Korrekturwert k | Für alle Wellenlängen gleich
Spleiße nS | Gesamtanzahl der Spleißstellen
Spleißdämpfung aS | Bei Kabellänge ³ 5 km = 0,1 dB, bei < 5 km = 0,2 dB (wird bei Eingabe der Kabellänge automatisch eingetragen)
Messlänge lM | Messlänge in Meter zwischen linkem und rechtem Marker
Spleiße in den Totzonen nTA | Anzahl der Spleißstellen zwischen Kabelanfang und linkem Marker (Totzone)
Spleiße in den Totzonen nTB | Anzahl der Spleißstellen zwischen rechtem Marker und Kabelende (Totzone)
Blatt Nr. von | Blattnummer / Gesamtanzahl der Blätter
Wellenlänge | Mit einem "X" die Wellenlängen ankreuzen, mit denen gemessen wurde. Bei Eintrag der Fasernummern im Protokoll wird die Wellenlänge automatisch eingetragen. Außerdem werden die Felder zum Eintragen der gemessenen Werte gelb hinterlegt.
Impulsbreite | Am Messgerät gewählte Impulsbreite
Ref-Index | Vom OTDR abgelesener Ref-Index
asoll | Wird bei Eingabe der Kabellänge, des Dämpfungsbelags und des Korrekturwertes automatisch berechnet und angezeigt
OTDR (Geräte-Typ) | Typ des verwendeten Messgerätes (z.B. FTB-7400D-2347B-EA)
Gerät Nr. | Fabriknummer des verwendeten Messgerätes (z.B. 367190)
Inventarnummer | Inventarnummer des verwendeten Messgerätes (z.B. D20003789)
Faser Nr. | Fasernummer des Kabels eintragen (Eintrag von bis zu 12 Fasern möglich). Bei mehr als 12 zu messenden Fasern auf dem ersten Blatt alle Daten bis auf Blatt Nr., Faser Nr. und Messwert eintragen. Dann das Blatt sooft wie benötigt kopieren.
Messwert | Abgelesene Messwerte in gelb hinterlegte Felder eintragen (Messrichtung beachten)
Istwert | Wird aus eingetragenem Messwert und errechnetem Wert für die Totzonen automatisch berechnet (bei Überschreitung des Sollwerts wird der Istwert in rot dargestellt).
Mittelwert | Wird aus beiden Istwerten automatisch berechnet (Bei Überschreitung des Sollwerts wird der Mittelwert in rot dargestellt).
Messwert (nach Fehlerbeseitigung) | Abgelesene Messwerte (nach Fehlerbeseitigung) eintragen
Wellenlänge | wird automatisch ausgefüllt
Gemessen von | Name des Messenden
Datum | Datum der Abnahmemessung
Unterschrift | Unterschrift des Messenden (handschriftlich)